	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	ООО «ЛОКАДОМ»

ИНН 7806541054 КПП 780601001 

ОГРН 1187847114839

195273, г. Санкт-Петербург, пр. Пискарёвский, 

дом 63, Лит. А, пом. 3-Н, офис 630

               Тел. (812) 603-40-83, Email:info@lokadom.ru,www.lokadom.ru 



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ЛОКАЛЬНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ (ЛОС) ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД
1. Общая информация:
	Организация / адрес
	

	Контактное лицо / телефон / 

e-mail
	

	Наименование объекта:
	

	Стадия объекта:

проектирование / строительство
	

	Тип строительства:

новое строительство / реконструкция объекта
	


2. Исходные данные:

	1
	Общая площадь территории водосбора, м2:
	

	2
	Площадь кровли и асфальтобетонных покрытия (водонепроницаемые поверхности), м2
	

	3
	Площадь брусчатых мостовых и щебеночных покрытий, м2
	

	4
	Площадь булыжных мостовых, м2
	

	5
	Площадь щебеночных покрытий, не обработанных вяжущими материалами, м2
	

	6
	Площадь гравийных садово-парковых дорожек, м2
	

	7
	Площадь грунтовых поверхностей (спланированных), м2
	

	8
	Площадь газонов, м2
	


	9
	Необходимая схема очистки: 

а) проточная (без регулирующего резервуара);

б) накопительная (с использованием регулирующего резервуара)
	

	10
	Требуемый объем регулирующего резервуара, при накопительной схеме очистки
	

	11
	Температура стока, t°С
	

	12
	Сейсмичность объекта, баллов
	 

	13
	Режим поступления стоков 
(не нужное зачеркнуть)
	Напорный

	
	
	Безнапорный

	14
	Расположение очистных сооружений 

(не нужное зачеркнуть)
	Наземное 

	
	
	Подземное (под газоном)

	
	
	Подземное (под проезжей частью)


3. Технические характеристики ЛОС:
	1
	Максимальный секундный расход  
[image: image1.wmf]сек

л

Q

/


	

	2
	Максимальный часовой расход     
[image: image2.wmf]час

м

Q

/

3


	

	3
	Максимальный суточный расход     
[image: image3.wmf]сут

м

Q

/

3


	

	4
	Глубина заложения подводящего коллектора H (мм)

(если глубина не известна, необходимо указать менее или более 2,5 м)
	

	5
	Диаметр подводящего коллектора D (мм)
	

	6
	Сигнализации максимального уровня песка: 
	

	7
	Сигнализации максимального уровня нефтепродуктов: 
	

	8
	Комплектация лестницей (да/нет): 
	

	9
	УФ обеззараживания (да/нет): 
	

	10
	Чугунный люк (при размещении под проезжей частью) (да/нет): 
	


4. Концентрации загрязнений в поступающих сточных водах:
	Взвешенные вещества
	
	мг/л
	БПК5
	
	мг/л

	Нефтепродукты
	
	мг/л
	ХПК
	
	мг/л

	Железо общее
	
	мг/л
	
	
	

	Дополнительные загрязнения:
	
	мг/л


5. Условия сброса и требования по концентрациям загрязнений в очищенной воде (обязательно указание требований к очищенной воде):
	В водоем
	
	Классификация водоема
	

	В сети городской канализации  
	
	На рельеф
	

	Взвешенные вещества
	
	мг/л
	БПК5
	
	мг/л

	Нефтепродукты
	
	мг/л
	ХПК
	
	мг/л

	Железо общее
	
	мг/л
	
	
	

	Дополнительные загрязнения:
	
	мг/л


6. Дополнительные требования:
	________________________________________________________________________________________

	________________________________________________________________________________________

	________________________________________________________________________________________


* для точного подбора комплекса очистных сооружений, к опросному листу необходимо приложить копии (проект, техническое задание, условия на сброс очищенного стока и т.д.).

[image: image4][image: image5.png]AOKAAOM



_1317025344.unknown

_1460186299.unknown

_1317025180.unknown

